# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика на право заключения договора поставки

# флокулянта Праестол 650 TR для нужд МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал».

город Рыбинск                                                                   			                         «17» мая 2016 года

| 1. | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал». Местонахождение, почтовый адрес Заказчика: 152901 Ярославская область, г. Рыбинск, Волжская набережная, 10. Адрес электронной почты Заказчика: omts@vodarybinsk.ru Номер контактного телефона Заказчика: (4855)21-95-15. |
| 3. | Предмет договора (с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг) | Поставка товара: -Флокулянт Праестол 650 TR, в количестве - 2400 кг. |
| 4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар поставляется в мешках по 25 кг. Поставка производится по месту нахождения структурного подразделения Заказчика, адрес склада: Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д.69. |
| 5. | Сведения о начальной цене договора (цене лота) | 691 200,00 руб. (шестьсот девяносто одна тысяча двести рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 105437,29 руб. |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Не установлено. |
| 7. | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации | Не установлен. |
| 8. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки | Не установлен. |
| 9. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников | Не установлено. |
| 10. | Место и дата подведения итогов (оценка и сопоставление заявок) | Не установлено. |
| 11. | Иные сведения | Размещение документации о размещении прямой закупки на сайте носит уведомительный характер и не предполагает предложение заинтересованным лицам подавать заявки на участие в процедуре закупки. |

# Генеральный директор

# МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»                                                                                  А.Н. Захаров

Документация о проведении закупки у единственного поставщика

на поставку флокулянта Праестол 650 TR для нужд МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал».

|  | Техническое задание Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; | Поставка товара: - Поставка флокулянт Праестол 650 TR, в количестве – 2400 кг, предназначеного для применения в процессе водоподготовки для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения; По техническим характеристикам товар должен соответствовать следующим показателям: Катионный полиакриламид; Внешний вид – белый или желтоватый сыпучий порошок; Гранулометрический состав – содержание гранул размером более 1250 мкм не более 10%; Насыпная плотность – 550 – 750 г\1000 см3; Сыпучесть – свободное истечение; Динамическая вязкость в 1% р-ре – 250-400 мПа*с; Массовая доля остаточного акриламида – не более 0,025%; Требования к товару: Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству ГОСТ и другой нормативно-технической документации для данного вида товара. |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; | Не установлены. |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; | Не установлены. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг | Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар поставляется в мешках по 25 кг. Поставка производится по месту нахождения структурного подразделения Заказчика, адрес склада: Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д.69. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. |
|  | Сведения о начальной цене договора (цене лота) | 691 200,00 руб. (шестьсот девяносто одна тысяча двести рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 105437,29 руб. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты: безналичный расчёт Срок и порядок оплаты: Оплата Товара производится Заказчиком в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, отсрочка платежа 35 календарных дней с момента поставки Товара. Датой поставки считается дата приемки товара «Заказчиком», указанная в накладной. В случае отсутствия при передаче товара надлежаще оформленных счета и счета-фактуры, срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления указанных документов. Основанием для оплаты является счёт. |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). | Стоимость договора сформирована с учётом стоимости Товара, расходов на тару (упаковку), его загрузку (погрузку), расходов, связанных с отгрузкой товара, перевозкой, стоимости операций и услуг, связанных с перевозкой Товара, а также других дополнительных расходов, связанных с выполнением договора, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставка Товара не должна повлечь для Заказчика дополнительных расходов. Валютой, используемой при формировании цены заявки и в расчётах, является российский рубль. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; | Не установлены. |
|  | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 1. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, физическому лицу): 1.1. наличие государственной регистрации - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 1.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 1.3. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; | Не установлены. |
|  | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; | Не установлены. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; | Не установлены. |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. | Не установлен. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Предприятием, в случае, если Предприятием установлено требование обеспечения исполнения договора; | Обеспечение исполнения договора не установлено. |
|  | Порядок заключения договора. | Договор заключается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ, на основании п.п 1 п. 10.9.7 Положения № 97 «Об организации закупок товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал», утвержденного Приказом исполнительного директора № 566 от 28.12.2015 г. способом прямой закупки в соответствии с итогами запроса предложений на поставку флокулянта Праестол 650 TR для нужд МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» (протокол рассмотрения заявок №10/омтс от «05» мая 2016 года). |