Опубликовать на официальном сайте  в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет»

Информация для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение и относящихся  к категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее – абоненты) в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 18.03.2013г № 230

На основании п.8 приложения № 4 к Методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей и абонентов организаций, осуществляющих  водоотведение (Приказ  МПР №339 от 29.07.2013г.) сообщаем следующее:

- Срок действия нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с очистных сооружений канализации (ОСК) МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал» - 5 лет  (15 января 2014г. –  15 января 2019г).

- Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда (Сж) и поверхностных сточных водах (С пов.) мг/дм3

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Значение Сж мг/дм3 | Значение Спов. мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий | 0,11 | < 0,04 |
| 2 | Аммоний ион | 31,33 | 12,0 |
| 3 | АПАВ | 5,85 | 0,16 |
| 4 | БПК пол. | 122,4 | 16,4 |
| 5 | Взвешенные вещества | 95,4 | 8,0 |
| 6 | Железо | 0,34 | 1,3 |
| 7 | Кадмий | < 0,005 | < 0,005 |
| 8 | Калий | 11,97 | < 1,0 |
| 9 | Кальций | 50,6 | 101 |
| 10 | Магний | 18,85 | 33,4 |
| 11 | Марганец | 0,09 | < 0,01 |
| 12 | Медь | 0,02 | 0,023 |
| 13 | Натрий | 47,49 | 54,2 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,3 | 0,11 |
| 15 | Никель | < 0,015 | < 0,015 |
| 16 | Нитрат ион | 3,9 | 3,11 |
| 17 | Нитрит ион | 0,72 | 0,52 |
| 18 | Свинец | < 0,02 | < 0,02 |
| 19 | Сульфаты | 121,0 | 54,6 |
| 20 | Фосфаты (поР) | 1,7 | 0,36 |
| 21 | Хлориды | 43,52 | 62,3 |
| 22 | ХПК | 171,4 | 24,6 |
| 23 | Хром +3 | < 0,01 | < 0,01 |
| 24 | Хром+6 | < 0,01 | < 0,01 |
| 25 | Цинк | 0,07 | 0,01 |

- Объёмы сточных вод, поступающие на очистные сооружения канализации (ОСК) МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»:

Сточные воды сбрасываются на ОСК п.Копаево через централизованную общесплавную систему водоотведения

На  ОСК п.Слип,  ОСК п.ВМЗ, ОСК п.ГЭС сточные воды подаются по централизованным бытовым системам водоотведения.

Q - годовой расход сточных вод, поступающий на ОСК  МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»  ( м3 /год)

Qпр. - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, поступающий на ОСК МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»  ( м3 /год)

Qж - годовой расход сточных вод, поступающий на ОСК  МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал» от объектов жилищного фонда ( м3 /год)

Q пов.- годовой расход поверхностных сточных вод, поступающий на ОСК МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»  ( м3 /год)

3.1.ОСК пос.Копаево

Q- 34 181 230м3;  Qж-18 157 068 м3 ; Qпр.-11 686 562 м3 ; Qпов. - 4 337 600 м3

3.2.ОСК пос.Слип

Q- 689594 м3 ; Qж-514 782 м3 ;  Qпр.-174 813 м3

3.3. ОСК пос.ВМЗ

Q- 2662811 м3 ; Qж-1642688 м3 ;  Qпр.-1020123 м3

3.4  ОСК пос.ГЭС

Q-104719 м3  ; Qж-70162 м3 ;  Qпр.-34557 м3

4.Допустимые концентрации нормируемых веществ, для расчёта абонентами НДС.

С рас.- расчётная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на ОСК МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»

| №п\п | Наименование загрязняющих веществ | С рас. ОСК п.Копаево | С рас. ОСК п.Слип | С рас. ОСК п.ВМЗ | С рас. ОСК п.ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний ион | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 2 | Алюминий | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| 3 | БПКп | 43 | 25 | 20 | 30 |
| 4 | Взвешенные вещества | 67,7 | 62,9 | 57,2 | 66,5 |
| 5 | Железо | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
| 6 | Калий | 9,9 | 13,6 | 14,6 | 10,1 |
| 7 | Кадмий | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | - |
| 8 | Кальций | 61,4 | 70,7 | 55,4 | 62,8 |
| 9 | Медь | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Марганец | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Магний | 17,2 | 26,3 | 17,0 | 21 |
| 12 | Нитрит ион | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 13 | Нитрат ион | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| 15 | Натрий | 33,3 | 43,2 | 37,6 | 57,9 |
| 16 | Никель | 0,02 | 0,007 | 0,01 | 0,02 |
| 17 | Сульфаты | 78,0 | 123 | 78,3 | 76,1 |
| 18 | СПАВ | 2,13 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| 19 | Свинец | 0,007 | 0,005 | 0,004 | - |
| 20 | Фосфаты (поР) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21 | ХПК | 100 | 125 | 85 | 100 |
| 22 | Хром +3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | Хром +6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Хлориды | 64,9 | 154 | 49,4 | 35,3 |
| 25 | Цинк | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |